Alunno……………………………………………………..Classe………………….Data……………………..

# OGGETTO :            AUTOMAZIONE IN LOGICA CABLATA ( recupero)

# FASE  1

- Osserva attentamente lo schema di figura:

F

24VAC

RT

S1                                                                                                      K1          K1           K2           RT

K2

S2                      K1                      S3                    K2

K2                                                                 K1

L1              L2             L3            L4

- A quale tipo d’impianto si riferisce lo schema? ………………………………………………………………………

- Cosa segnalano le lampade L1, L2, L3 e L4 ?                      L1 ………………………………………

L2 …………………………………      L3………………………………      L4………………………………..…

- I contatti ausiliari K1 e K2 posti rispettivamente sulle bobine di K2 e K1 fanno da interblocco per evitare ………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Attivando il contattore K2, tramite il pulsante S3, perché s’inverte la marcia del motore ? ………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Il contatto di autoritenuta serve per …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

- L’arresto del motore avviene tramite il pulsante S1 perché …………………………………………………………..

…………………………..…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(si descriva nel dettaglio ciò che avviene)

- Se volessi fermare il motore con un finecorsa (oltre che con S1) dove posizioneresti questo dispositivo nel circuito elettrico?

M.A.…………………….…………………………………………………..M.I.………………………………………………………………………

Marcia avanti                                                                            Marcia indietro

- Disegna il collegamento delle fasi nelle morsettiere del motore, sotto riportate, relative alla marcia avanti e alla marcia indietro:

L…     L…     L…                                                               L…     L…     L…

M.A.                                                                                               M.I.

U1          V1         W1                                                                                 U1         V1	      W1

W2          U2         V2                                                                                 W2         U2          V2

# FASE  2

- Disegna, nell’allegato A, il circuito di potenza relativo al circuito di comando di figura, indicando in modo chiaro la denominazione dei singoli elementi.

- Se dovessi realizzare il solo circuito di potenza, cosa porteresti nella morsettiera del quadro elettrico?

Disegnalo ordinatamente nell’allegato A

# FASE  3

- Realizza il circuito di potenza sul pannello sperimentale e successivamente quello di comando

Tempo assegnato :      ore 6

## ALLEGATO   A

# SCHEMA DI POTENZA  E MORSETTIERA RICHIESTI NELLA FASE  2

Schema di potenza

Morsettiera

# Text boxes

K1

K2